## Beregning av FDV pr alt
Forutsetninger ved beregning av FDV-kostnader
Antakelser om FDV-satser
Konto | Sats |  | Kommentar
Forvaltning | 94 | kr/kvm | Beregnet kostnad 2018
Drift og vedlikehold | 433 | kr/kvm | Beregnet kostnad 2018. Forholdsvis høy pga høy TG. Må sees på i sammenheng med Utskifting og utvikling
Utskifting og utvikling | 253 | kr/kvm | Nøkkeltall som benyttes for å opprettholde standarden i bygget (vedlikeholdsplan).
Forsyning | 250 | kr/kvm | Faktisk kostnad til el, vann, avløp, avfall.
Renhold | 350 | kr/kvm | Faktisk kostnad 2018
Tøy | 140 | kr/kvm | Faktisk kostnad 2018 - brukerrelatert
Service | 20 | kr/kvm | Brukerrelaterte kostnader
Kjøkken/kantine | 50 | kr/kvm | Brukerrelaterte kostnader
MTU | 40 | kr/kvm | Brukerrelaterte kostnader
Sum FDVU-kostnader | 1630 | kr/kvm | [6 empty] | Kilde: Satser for FDV-kostnader fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
Sum FDV-kostnader ekskl utvikling og brukerrelaterte kostn | 1127 | kr/kvm | Relevant kostnad: Brukerrelaterte kostnader er holdt utenfor. I tillegg må driftskostnaden sees i sammenheng med tilstandsgraden på bygget og i sammenheng med utskifting og utviklingskostnaden. Dette er korrigert med at sistnevnte kostnad er trukket ut i denne summasjonen | [5 empty] | Kilde: Satser for FDV-kostnader fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
Antakelser areal
Areal m2
Areal stort akuttsykehus - somatikk alt. 2a | 30000
Areal stort akuttsykehus- somatikk alt. 2b-1 | 23000
Areal stort akuttsykehus - sentralisert psykiatri | 6000
Areal akuttsykehus alt. 2b-1 | 12000
Areal DMS | 4000
Beregning av FDV-kostnader per alternativ
Mnok | 1000000
Alternativ | Stort akuttsykehus somatikk | Stort akuttsykehus sentralisert psykiatri | Akuttsykehus | DMS1 (ekskl. BrS) | DMS2 (ekskl. BrS) | Sum areal m2 | Beregnet FDV (MNOK) | Besparelse ift. 0-alt. (MNOK)
Alt. 0 | [5 empty] | 54000 | 60.858 | 0
2a (1) | 30000 | 6000 |  | 4000 | 4000 | 44000 | 49.588 | 11.27
2a (2) Påbygg | 30000 | 6000 |  | 4000 | 4000 | 44000 | 49.588 | 11.27
2a (2) Nybygg | 30000 | 6000 |  | 4000 | 4000 | 44000 | 49.588 | 11.27
2a (3) | 30000 | 6000 |  | 4000 |  | 40000 | 45.08 | 15.778
2b-1 (1) | 23000 | 6000 | 12000 | 4000 |  | 45000 | 50.715 | 10.143
2b-1 (2) Påbygg | 23000 | 6000 | 12000 | 4000 |  | 45000 | 50.715 | 10.143
2b-1 (2) Nybygg | 23000 | 6000 | 12000 | 4000 |  | 45000 | 50.715 | 10.143
2b-1 (3) | 23000 | 6000 | 12000 |  |  | 41000 | 46.207 | 14.651
2b-1 (4) | 23000 | 6000 | 12000 |  |  | 41000 | 46.207 | 14.651
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4) | 30000 | 6000 |  | 4000 | 4000 | 44000 | 49.588 | 11.27
2b-1 (5) | 23000 | 6000 | 12000 | 4000 |  | 45000 | 50.715 | 10.143
Oversikt over alternativene til vurdering
Stort akuttsykehus
Akuttsykehus
DMS
Alternativ | MiR | SSJ | MSJ | «Aksen SSJ MSJ" | BrS*
0-alt.
2a (1)
2a (2)**
2a (3)
2b-1 (1)
2b-1 (2)**
2b-1 (3)
2b-1 (4)
2a (2) NYBYGG
2b-1 (2) NYBYGG
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4)
2b-1 (5)
Note on H31: Author: Videreført areal avrundet (53 423 kvm) (Merk at 0-alternativet i utviklingsplanen 2014 er arealberegnet til 62 062 m2. Arealet innbefatter trolig bla. personalboliger da arealet ikke stemmer med arealberegninger i HSYK sitt vedlikeholdsprogram (HSYK enhet for drift og eiendom))

## Beregning av kap.komp. pr alt
Frutsetninger ved beregning av kapitalkompensasjon
MNOK kompensasjon pr. MRD investert |  |  | 20 | Kilde: 1) Helse Nord RHF, Plan for Helsenord 2019-2022, 20.06.2018. 2) Møte med Helse Nord NHF v/økonomiavdelingen 10.09.2018
Maks kapitalkompensasjon (MNOK) |  |  | 70 | Kilde: 1) Helse Nord RHF, Plan for Helsenord 2019-2022, 20.06.2018. 2) Møte med Helse Nord NHF v/økonomiavdelingen 10.09.2018
Antar maksimalt antall år med kapitalkompensasjon |  |  | 10
Beregning av kapitalkompensasjon
Tusen | 1000
Alternativ | MNOK investert ekskl. BrS | I MRD | Kapital-kompensasjon (MNOK)
0-alt. | 730 | 0.73 | 14.6
2a (1) | 1585 | 1.585 | 31.7
2a (2) Påbygg | 2055 | 2.055 | 41.1
2a (2) Nybygg | 3595 | 3.595 | 70
2a (3) | 3560 | 3.56 | 70
2b-1 (1) | 1050 | 1.05 | 21
2b-1 (2) Påbygg | 1420 | 1.42 | 28.4
2b-1 (2) Nybygg | 2980 | 2.98 | 59.6
2b-1 (3) | 2945 | 2.945 | 58.9
2b-1 (4) | 2065 | 2.065 | 41.3
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4) | 2670 | 2.67 | 53.4
2b-1 (5) | 2055 | 2.055 | 41.1
Note on E26: Author: Dersom dagens bygg for psykisk helse og rus renoveres vil kapitalkompensasjon reduseres med ca. 7 mnok. Dette som følge av lavere investeringskostnader (ca. 360 mnoK)
Note on E27: Author: Dersom dagens bygg for psykisk helse og rus renoveres vil kapitalkompensasjon reduseres med ca. 7 mnok. Dette som følge av lavere investeringskostnader (ca. 360 mnok)

## Avhend. og egenfin. pr alt
Forutsetninger ved beregning av egenfinansiering
Oppspart kapital 2018 (mnok) |  |  | 400 | Kilde: Styresak 86-2018
Antatt sparing av positive resultater frem mot byggestart (mnok) |  |  | 60 | Kilde: Styresak 86-2018
Salgsinntekt 2014-kr pr. kvm |  |  | 2000 | Kilde: Skifte eiendom 2014 (ifb. Utviklingsplanen), Styresak 57/2017 Vedlegg 4 Rapport Utviklingsplan 29.10.2014
Prisjustering |  |  | 0% | Iht. regnskapshåndbok for helseforetak benyttes forsiktighetsprinsipp
MiR salg psykiatri (nok) |  |  | 7144000
| Areal (kvm) |  | 3572 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
SSJ Salg av sykehus ekskl. brakkerigg (nok) |  |  | 37682000
| Areal kvm - somatikk |  | 17452 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
| Areal kvm - brakkerigg |  | 225 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
| Areal kvm - psykiatri |  | 1614 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
MSJ salg sykehus (nok) |  |  | 19152000
| Areal (kvm) - somatikk |  | 10052 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
| Areal (kvm) - adm.fløy (brakka) |  | 476 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
MSJ salg psykiatri (nok) |  |  | 12206000
| Areal (kvm) |  | 6103 | Kilde: Nåværende areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post 17.03.2019).
Beregning ved avhending av eiendom og egenfinansiering
MNOK | 1000000
Stort akuttsykehus
Akuttsykehus
DMS
Alternativ | MiR | SSJ | MSJ | «Aksen SSJ MSJ" | Sum estimat avhending (avrundet) | Oppspart kapital 2018 | Antatt sparing av positive resultater frem til byggestart | Estimat salgsinntekt avhending eiendom (avrundet til nærmeste 5 MNOK) | Sum estimert tilgjengelig egenfinansiering
0-alt. | [5 empty] | 400 | 60 |  | 460
2a (1) |  |  | 12 |  | 10 | 400 | 60 | 10 | 470
2a (2) PÅBYGG | 7 |  | 12 |  | 20 | 400 | 60 | 20 | 480
2a (2) NYBYGG | 7 | 38 | 12 |  | 55 | 400 | 60 | 55 | 515
2a (3) | 7 | 38 | 31 |  | 75 | 400 | 60 | 75 | 535
2b-1 (1) |  |  | 12 |  | 10 | 400 | 60 | 10 | 470
2b-1 (2) PÅBYGG | 7 |  | 12 |  | 20 | 400 | 60 | 20 | 480
2b-1 (2) NYBYGG | 7 | 38 | 12 |  | 55 | 400 | 60 | 55 | 515
2b-1 (3) | 7 | 38 | 31 |  | 75 | 400 | 60 | 75 | 535
2b-1 (4) |  | 38 | 31 |  | 70 | 400 | 60 | 70 | 530
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4) | 7 |  | 12 |  | 20 | 400 | 60 | 20 | 480
2b-1 (5) | 7 |  | 12 |  | 20 | 400 | 60 | 20 | 480
Beregning av egenfinansierngskrav og rest finansieringsevne
Krav til egenfinansiering | 20%
Alternativ | Egenfinansierings-krav | Estimert finansierings-evne | Rest finansierings-evne
0-alt. | 145 | 460 | 315
2a (1) | 315 | 470 | 155
2a (2) Påbygg | 410 | 480 | 70
2a (2) Nybygg | 720 | 515 | -205
2a (3) | 710 | 535 | -175
2b-1 (1) | 210 | 470 | 260
2b-1 (2) Påbygg | 285 | 480 | 195
2b-1 (2) Nybygg | 595 | 515 | -80
2b-1 (3) | 590 | 535 | -55
2b-1 (4) | 415 | 530 | 115
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4) | 535 | 480 | -55
2b-1 (5) | 410 | 480 | 70
Note on E15: Author: Antar ingen salginntekt på brakkerigg.
Note on E20: Author: Antar ingen salginntekt på adm.fløy (brakka)
Note on E22: Author: Mulig optimistisk, men men skjærvengan er det mest salgbare HSYK har (HSYK enhet for drift og eiendom)
Note on K46: Author: Dersom dagens bygg for psykisk helse og rus renoveres vil estimert salgsinntekt på 12 mnok falle bort
Note on K47: Author: Dersom dagens bygg for psykisk helse og rus renoveres vil estimert salgsinntekt på 12 mnok falle bort
Note on E66: Author: Dersom dagens bygg for psykisk helse og rus renoveres vil egenfinansieringskravet reduseres som følge av lavere investeringskostnad (ca. 360 mnok). Estimert salgsinntekt, 12 mnok, for salg av dagens bygg psykisk helse og rus faller imidlertid bort. Ny «(2)-(1) Rest. Finansieringsevne» blir omtrent 5 mnok
Note on E67: Author: Dersom dagens bygg for psykisk helse og rus renoveres vil egenfinansieringskravet reduseres som følge av lavere investeringskostnad (ca. 360 mnok). Estimert salgsinntekt, 12 mnok, for salg av dagens bygg psykisk helse og rus faller imidlertid bort. Ny «(2)-(1) Rest. Finansieringsevne» blir omtrent 125 mnok

## Beregning av NNV pr alt
Forutsetninger ved beregning av netto nåverdi
Diskonteringsrente | 4% | Kilde: Finansdepartmentet R-109/14, pkt. 6.2.
Antall år | 27 | Estimat basert på erfaringstall fra tilsvarende sykehusprosjekter
Estimat netto driftseffekter (MNOK)
Område | Alt.0 | Alt 2a | Alt 2b | Antakelser
Somatikk | 20 | 75 | 45 | Effekt driftsgevinst lik 0 første året og deretter lineært økning de neste 4 årene. Full effekt av driftsgevinst fom. år 5
PHV og rus | 0 | 4 | 4 | Effekt fom. år 2
FDV | Se sheet "Beregning av FDV pr. alt." |  |  | Effekt fom. år 2
Preshosp og pasienttransport | 0 | -21 | -14 | Effekt fom. år 2
Hjemhenting | 0 | 0 | 0
Kaptialkompensasjon | Se sheet "Beregning av kap.komp pr. alt" |  |  | Effekt fom. år 1
Netto nåverdi oppsummert per alternativ (eklskl. BrS)
Alternativ | SA | A | DMS | NNV pr. alt (MNOK) | Rangering mht. til NNV
0-alt. | MiR, SSJ | MSJ |  | -331.2523 | 2
2a (1) | MiR, SSJ |  | SSJ, MSJ | -364.7112 | 3
2a (2) Påbygg | SSJ |  | MiR, MSJ | -758.4688 | 5
2a (2) Nybygg | SSJ |  | MiR, MSJ | -2064.0639 | 12
2a (3) | "Aksen SSJ, MSJ" |  | MiR | -1959.7847 | 11
2b-1 (1) | MiR | SSJ | MSJ | -246.7342 | 1
2b-1 (2) Påbygg | SSJ | MiR | MSJ | -556.7135 | 4
2b-1 (2) Nybygg | SSJ | MiR | MSJ | -1863.6536 | 10
2b-1 (3) | "Aksen SSJ, MSJ" | MiR |  | -1765.0521 | 9
2b-1 (4) | MiR | "Aksen SSJ MSJ" |  | -1027.8038 | 6
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4) | MSJ |  | SSJ, MSJ | -1273.7048 | 8
2b-1 (5) | MSJ | MiR | SSJ | -1088.7052 | 7
Beregning av netto nåverdi per alternativ
Alt. 0 |  | SA: MiR, SSJ | A: MSJ | DMS: BrS (BrS ekskl. i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 730
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 14.6 | 19.6 | 24.6 | 29.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Somatikk |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
PHV og rus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FDV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prehosp. og pasientransport |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
Invkost | -730
Nåverdi driftsøko | 398.7477
NNV | -331.2523
Alt. 2a (1) |  | SA: MiR |  | DMS: SSJ, MSJ, BrS (BrS ekskl. i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 1585
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 31.7 | 44.72 | 63.47 | 82.22 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27
Somatikk |  |  | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27
Prehosp. og pasientransport |  |  | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7
Invkost | -1585
Nåverdi driftsøko | 1220.2888
NNV | -364.7112
Alt. 2a (2) |  | SA: SSJ |  | DMS: MiR, MSJ, BrS (BrS ekskludert i beregning)
Alternativ 2a (2) PÅBYGG
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 2055
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 41.1 | 54.12 | 72.87 | 91.62 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27
Somatikk |  |  | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27
Prehosp. og pasientransport |  |  | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
Invkost | -2055
Nåverdi driftsøko | 1296.5312
NNV | -758.4688
Alternativ 2a (2) NYBYGG
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 3595
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 70 | 83.02 | 101.77 | 120.52 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27
Somatikk |  |  | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27
Prehosp. og pasientransport |  |  | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Invkost | -3595
Nåverdi driftsøko | 1530.9361
NNV | -2064.0639
Alt. 2a (3) |  | SA: "Aksen SSJ, MSJ" |  | DMS: MiR, BrS (BrS ekskludert i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 3560
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 70 | 87.528 | 106.278 | 125.028 | 143.778 | 143.778 | 143.778 | 143.778 | 143.778 | 143.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778 | 73.778
Somatikk |  |  | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778 | 15.778
Prehosp. og pasientransport |  |  | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Invkost | -3560
Nåverdi driftsøko | 1600.2153
NNV | -1959.7847
Alt. 2b-1 (1) |  | SA: MiR | A: SSJ | DMS: MSJ, BrS (BrS ekskl. i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 1050
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 21 | 32.393 | 43.643 | 54.893 | 66.143 | 66.143 | 66.143 | 66.143 | 66.143 | 66.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143
Somatikk |  |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143
Prehosp. og pasientransport |  |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Invkost | -1050
Nåverdi driftsøko | 803.2658
NNV | -246.7342
Alt. 2b-1 (2) |  | SA: SSJ | A: MiR | DMS: MSJ, BrS (BrS ekskl. i beregning)
Alternativ 2b-1 (2) PÅBYGG
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 1420
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 28.4 | 39.793 | 51.043 | 62.293 | 73.543 | 73.543 | 73.543 | 73.543 | 73.543 | 73.543 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143
Somatikk |  |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143
Prehosp. og pasientransport |  |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4
Invkost | -1420
Nåverdi driftsøko | 863.2865
NNV | -556.7135
Alternativ 2b-1 (2) NYBYGG
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 2980
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 59.6 | 70.993 | 82.243 | 93.493 | 104.743 | 104.743 | 104.743 | 104.743 | 104.743 | 104.743 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143
Somatikk |  |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143
Prehosp. og pasientransport |  |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6
Invkost | -2980
Nåverdi driftsøko | 1116.3464
NNV | -1863.6536
Alt. 2b-1 (3) |  | SA: "Aksen SSJ MSJ" | A: MiR | DMS: BrS (BrS ekskl. i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 2945
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 58.9 | 74.801 | 86.051 | 97.301 | 108.551 | 108.551 | 108.551 | 108.551 | 108.551 | 108.551 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651
Somatikk |  |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651
Prehosp. og pasientransport |  |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9
Invkost | -2945
Nåverdi driftsøko | 1179.9479
NNV | -1765.0521
Alt. 2b-1 (4) |  | SA: MiR | A: "Aksen SSJ MSJ" | DMS: BrS (BrS ekskl. i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 2065
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 41.3 | 57.201 | 68.451 | 79.701 | 90.951 | 90.951 | 90.951 | 90.951 | 90.951 | 90.951 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651 | 49.651
Somatikk |  |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651 | 14.651
Prehosp. og pasientransport |  |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3
Invkost | -2065
Nåverdi driftsøko | 1037.1962
NNV | -1027.8038
Alt. 2a (4) |  | SA: MSJ |  | DMS: MiR, SSJ, BrS (BrS ekskludert i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 2670
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 53.4 | 66.42 | 85.17 | 103.92 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27
Somatikk |  |  | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27
Prehosp. og pasientransport |  |  | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4
Invkost | -2670
Nåverdi driftsøko | 1396.2952
NNV | -1273.7048
Alt. 2b-1 (5) |  | SA: MSJ | A: MiR | DMS: SSJ, BrS (BrS ekskludert i beregning)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sum investeringskostnad (mnok) | 2055
Sum driftsøkonomiske effekter |  | 41.1 | 52.493 | 63.743 | 74.993 | 86.243 | 86.243 | 86.243 | 86.243 | 86.243 | 86.243 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143 | 45.143
Somatikk |  |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
PHV og rus |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FDV |  |  | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143
Prehosp. og pasientransport |  |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
Hjemhenting gjestepasienter |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapitalkompensasjon |  | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
Invkost | -2055
Nåverdi driftsøko | 966.2948
NNV | -1088.7052