## Inv.estimat. pr alt
Foreløpige forutsetning ved beregning av investeringskostnad
Arealbehov for stort akuttsykehus, akuttsykehus og DMS i kvm
Type sykehusbygg |  |  |  | Areal Alt. 2a (kvm) | Areal Alt. 2b-1 (kvm) | Kommentar
Stort akuttsykehus - somatikk |  |  |  | 30000 | 23000 | For alt. 2b-1 trekkes fra akuttsykehusets areal (ca. 10 000 kvm), legger til ca. 3000 kvm for å hensynta duplisering av felles-/støttearealer. Antatt arealbehov er uten antakelse om hjemhenting av gjestepasienter (+17 døgnsenger)
Stort akuttsykehus - sentralisert psykiatri og rus |  |  |  | 6000 | 6000 | Antatt arealbehov for sentralisering psykiatri (inkl. akuttpsykiatri)
Akuttsykehus (inkl. psykiatri poliklinikk) |  |  |  | 0 | 12000 | Areal ved MSJ benyttet som utgangspunkt for akuttsykehus (ca. 10 000 kvm), men antar noe større enn MSJ.
DMS |  |  |  | 4000 | 4000 | Antatt arealbehov for DMS. Estimat fra Sykehusbygg HF basert på areal ved Alta DMS.
Sats duplisering av felles-/støtteareal ved 2b-1 stort akuttsykehus |  |  |  |  | 3000
Sats duplisering av felles-/støtteareal ved 2b-1 akuttsykehus |  |  |  |  | 2000
Generelle forutsetninger
Nåværende bygg som videreføres oppgraderes til TG 1. Areal og priser for avhenger av lokasjon
Arealbehov utover dagens areal dekkes av nybygg og utvidelser. Utvidelsesbehov avhenger av type sykehusbygg og lokasjon
Døgntilbud for psykisk helse og rus samlokaliseres ved stort akuttsykehus
DMS Brønnøysund holdes utenfor
Nåværende areal og pris renovering pr. lokasjon
Byggeindeks fra juli 2017 beregnet til februar 2019 |  |  |  | 5% | Kilde: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol, indeks hentet 20.03.2019.
|  |  |  | Nåværende areal (kvm) |  |  | Kvm-priser renovering inkl. mva (somatikk og psyk)
Lokasjon |  |  |  | Somatikk | Psykiatri og rus | Sum areal | Kvm-pris (kr) per juli 2017 | Kvm-pris (kr) pr. feb. 2019
MiR* |  |  |  | 14630 | 3572 | 18202 | 9881 | 10375.05
MiR Selfors sykehjem (antas alltid kjøpt når MiR er SA) |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 15000
SSJ** |  |  |  | 17452 | 1614 | 19066 | 19895 | 20889.75
MSJ* |  |  |  | 10052 | 6103 | 16155 | 8140 | 8547
Sum dagens areal (ekskl. MiR Selfors sykehjem) |  |  |  | 42134 | 11289 | 53423
Kilder: 1) Nåværende arealmottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post søndag 17.03.2019). 2) Kvm-priser juli 2017 fra Multiconsult-kartlegging i 2017 (Topprapport for teknisk tilstand, Helgelandssykehuset HF. Aug. 2017)
*) Nåværende areal inkluderer brakkerigg ved SSJ og adm.fløy (brakka) ved MSJ på hhv. 225 og 476 kvm.
**) Nåværende areal er ekskludert tannhelsetjenesten på 832 kvm
Nybyggpris
Type sykehusbygg |  |  |  | kr/kvm inkl. mva
Somatikk |  |  |  | 100000 | Estimat basert på erfaringstall fra sammenlignbare sykehusprosjekter (Sykehusbygg HF)
Sentralisert psykiatri og rus |  |  |  | 70000 | Estimat basert på erfaringstall fra sammenlignbare sykehusprosjekter (Sykehusbygg HF)
Investeringskostnad ved bygg på ny tomt
For alternativer med ny tomt er det lagt til grunn overordnet estimat for tomtepris og kostnad rekkefølgebestemmelser. Disse er uavhengig av lokasjon
Antatt kvm-pris ved kjøp av tomt (kr/kvm ink. mva) |  |  |  | 50 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
Estimerte rekkefølgebestemmelser |  |  |  | 99600000 | Antas full rekkefølgekostnad uavhengig av størrelse på ny tomt
| Vannrenseanlegg inkl. tilførsel fra kilde |  |  | 35000000 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
| Avløpsrenseanlegg inkl. rør til resepient |  |  | 30000000 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
| El tilførsel |  |  | 5000000 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
| Vei |  |  | 5000000 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
| Brannberedskap (ekskl. drift) |  |  | 8000000 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
| Annet/usikkerhet (+20% av andre tillegg) |  |  | 16600000 | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
Forutsetninger pr. lokasjon
MiR
Antar at Selfors sykehjem (stilt til disposisjon av kommunestyret i Rana ) blir overtatt og oppgradert i alternativ der arealbehov går utover nåværende areal. Dvs. i alternativ der MiR er stort akutsykehus ( 2a (1), 2b-1 (1) og 2b-1(4)) | [5 empty] | Kilde: Rana kommune, Helgelandssykehuset 2025 - høringssvar ressursgruppa (jf. henvisning til kommunestyrevedtak 108/18 møte 15.11.18). 28.03.2019
Estimert pris for overtakelse av Selfors sykehjem |  |  |  | 10000000 | kr
| Kvm-pris ved kjøp av Selfors sykehjem |  |  | 2500 | kr/kvm | Estimat basert på erfaring fra tilsvarende prosjekter (HSYK Enhet for drift og eiendom og Sykehusbygg HF)
Areal under bygging, ferdigstilt 2021, antas at reduserer behov for nybygg i alt. der MiR er stort akuttsykehus ( 2a (1), 2b-1 (1) og 2b-1(4))
Antall kvm under bygging, ferdigstilt i 2021 |  |  |  | 1000 | kvm | Kilde: Areal mottatt fra HSYK enhet for drift of eiendom (e-post søndag 17.03.2019)
SSJ
Det er utfordrende å plassere både somatisk sykehus 30 000 kvm og psykiatri og rus 6 000 kvm på eksisterende sykehustomt. Trolig vil eksisterende tomt kunne utvides med ca. 11 000 kvm. Et alternativ for ytterligere utvidelse er benytte boligområdet nedenfor Novikveien, men det fordrer riving av eksisterende boliger og utfordrende bygging hvis det skal være sammenheng i bygget. Som en forenkling er alternativet håndtert med 2 scenarier knyttet til bruk av eksisterende eller ny tomt: i) Påbygg eksisterende sykehus - oppgradering og utvidelse mulig på dagens tomt ii) Nybygging - antas ny tomt med nybygg
I brev av 03.04.19 orienterer imidlertid Alstahaug kommune om at nødvendige tilleggsarealer tilknyttet nåværende sykehus i SSJ kan stilles til rådighet. | [5 empty] | Kilde: Alstahaug kommune, Åpent brev til styret i Helgelandssykehuset HF: Feilaktig beslutningsunderlag om investeringskostnader. 03.04.2019
Forutsettes at brakkerigg på SSJ må rives og erstattes med nybygg i alt. 2a (2i) og 2b-1 (2i) SSJ som stort akuttsykehus |  |  |  | 225 | m2 | Kilde: Areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post søndag 17.03.2019)
"Aksen SSJ MSJ"
Stort akuttsykehus eller akuttsykehus bygges på bar mark
MSJ
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
Forutsettes at adm.fløy (brakka) på MSJ må rives og erstattes med nybygg i alt. 2a (4) og 2b-1 (5) MSJ som stort akuttsykehus |  |  |  | 476 | m2 | Kilde: Areal mottatt fra HSYK enhet for drift og eiendom (e-post søndag 17.03.2019)
I brev av 05.04.19 orienterer Vefsn kommune at nødvendige tilleggsarealer tilknyttet nåværende sykehus i MSJ kan stilles til rådighet. | [5 empty] | Kilde: Vefsn kommune, Brev til styret i Helgelandssykehuset HF. 05.04.2019
Areal tilknyttet psykisk helse og rus ligger ikke i umiddelbar nærhet til areal for somatikk. Antas at nybygg dekker arealbehov for psykisk helse og rus i alternativer med MSJ som stort akuttsykehus. (Dersom man velger å rehabilitere dagens bygningsmasse for psykisk helse og rus reduseres investeringsestimatene med i ca. 360 mnok.)
Alle alternativer oppsummert (avrundet til nærmest 5 eller 10 mnok)
mnok | 1000000
Stort akuttsykehus
Akuttsykehus
DMS
Alternativ | MiR | SSJ | MSJ | «Aksen SSJ MSJ" | BrS* | Sum ekskl. BrS
0-alt. | 190 | 400 | 140 |  | 140 | 730
2a (1) | 1465 | 85 | 35 |  | 140 | 1585
2a (2) | 40 | 1980 | 35 |  | 140 | 2055
2a (3) | 40 |  |  | 3520 | 140 | 3560
2b-1 (1) | 765 | 250 | 35 |  | 140 | 1050
2b-1 (2) | 125 | 1260 | 35 |  | 140 | 1420
2b-1 (3) | 125 |  |  | 2820 | 140 | 2945
2b-1 (4) | 765 |  |  | 1300 | 140 | 2065
2a (2) NYBYGG | 40 | 3520 | 35 |  | 140 | 3595
2b-1 (2) NYBYGG | 125 | 2820 | 35 |  | 140 | 2980
I etterkant av styremøtet 27.03.2019 er også alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus inkludert:
2a (4) | 40 | 85 | 2545 |  | 140 | 2670
2b-1 (5) | 125 | 85 | 1845 |  | 140 | 2055
Beregning av investeringskostnad pr. alternativ
0-alt |  | SA: MiR, SSJ | A: MSJ | DMS: BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
MiR | SA | 14630 |  | 14630 | 3572 |  | 3572 | 18202
SSJ | SA | 17452 |  | 17452 | 1614 |  | 1614 | 19066
MSJ | A | 10052 |  | 10052 | 6103 |  | 6103 | 16155
| Sum | 42134 | 0 | 42134 | 11289 | 0 | 11289 | 53423
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
MiR | SA | 151786981.5 |  | 151786981.5 | 37059678.6 |  | 37059678.6 | 188846660.1
SSJ | SA | 364567917 |  | 364567917 | 33716056.5 |  | 33716056.5 | 398283973.5
MSJ | A | 85914444 |  | 85914444 | 52162341 |  | 52162341 | 138076785
| Sum | 602269342.5 | 0 | 602269342.5 | 122938076.1 | 0 | 122938076.1 | 725207418.6
Alt. 2a (1) |  | SA: MiR |  | DMS: SSJ, MSJ, BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
MiR | SA | 18630 | 10370 | 30000 | 3572 | 2428 | 6000 | 36000
SSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
MSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 26630 | 10370 | 38000 | 3572 | 2428 | 6000 | 44000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
MiR | SA | 211786981.5 | 1047000000 | 1258786981.5 | 37059678.6 | 169960000 | 207019678.6 | 1465806660.1
SSJ | DMS | 83559000 |  | 83559000 |  |  | 0 | 83559000
MSJ | DMS | 34188000 |  | 34188000 |  |  | 0 | 34188000
| Sum | 329533981.5 | 1047000000 | 1376533981.5 | 37059678.6 | 169960000 | 207019678.6 | 1583553660.1
Alt. 2a (2) |  | SA: SSJ |  | DMS: MiR, MSJ, BrS
Alternativ 2a (2) PÅBYGG
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon | Alt. 2a | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
SSJ | SA | 17227 | 12773 | 30000 | 1614 | 4386 | 6000 | 36000
MiR | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
MSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 25227 | 12773 | 38000 | 1614 | 4386 | 6000 | 44000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
SSJ | SA | 359867723.25 | 1277300000 | 1637167723.25 | 33716056.5 | 307020000 | 340736056.5 | 1977903779.75
MiR | DMS | 41500200 |  | 41500200 |  |  | 0 | 41500200
MSJ | DMS | 34188000 |  | 34188000 |  |  | 0 | 34188000
| Sum | 435555923.25 | 1277300000 | 1712855923.25 | 33716056.5 | 307020000 | 340736056.5 | 2053591979.75
Alternativ 2a (2) NYBYGG
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
SSJ | SA |  | 30000 | 30000 |  | 6000 | 6000 | 36000
MiR | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
MSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 8000 | 30000 | 38000 | 0 | 6000 | 6000 | 44000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt + rekkefølge | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg + tomt | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
SSJ | SA |  | 3101100000 | 3101100000 |  | 420300000 | 420300000 | 3521400000
MiR | DMS | 41500200 |  | 41500200 |  |  | 0 | 41500200
MSJ | DMS | 34188000 |  | 34188000 |  |  | 0 | 34188000
| Sum | 75688200 | 3101100000 | 3176788200 | 0 | 420300000 | 420300000 | 3597088200
Alt. 2a (3) |  | SA: "Aksen SSJ, MSJ" |  | DMS: MiR, BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
"Aksen SSJ MSJ" | SA |  | 30000 | 30000 |  | 6000 | 6000 | 36000
MiR | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 4000 | 30000 | 34000 | 0 | 6000 | 6000 | 40000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt + rekkefølge | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg + tomt | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
"Aksen SSJ MSJ" | SA |  | 3101100000 | 3101100000 |  | 420300000 | 420300000 | 3521400000
MiR | DMS | 41500200 |  | 41500200 |  |  | 0 | 41500200
| Sum | 41500200 | 3101100000 | 3142600200 | 0 | 420300000 | 420300000 | 3562900200
Alt. 2b-1 (1) |  | SA: MiR | A: SSJ | DMS: MSJ, BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
MiR | SA | 18630 | 3370 | 23000 | 3572 | 2428 | 6000 | 29000
SSJ | A | 12000 |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
MSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 34630 | 3370 | 39000 | 3572 | 2428 | 6000 | 45000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
MiR | SA | 211786981.5 | 347000000 | 558786981.5 | 37059678.6 | 169960000 | 207019678.6 | 765806660.1
SSJ | A | 250677000 |  | 250677000 |  |  | 0 | 250677000
MSJ | DMS | 34188000 |  | 34188000 |  |  | 0 | 34188000
| Sum | 496651981.5 | 347000000 | 843651981.5 | 37059678.6 | 169960000 | 207019678.6 | 1050671660.1
Alt. 2b-1 (2) |  | SA: SSJ | A: MiR | DMS: MSJ, BrS
Alternativ 2b-1 (2) PÅBYGG
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
SSJ | SA | 17227 | 5773 | 23000 | 1614 | 4386 | 6000 | 29000
MiR | A | 12000 |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
MSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 33227 | 5773 | 39000 | 1614 | 4386 | 6000 | 45000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
SSJ | SA | 359867723.25 | 577300000 | 937167723.25 | 16745330.7 | 307020000 | 323765330.7 | 1260933053.95
MiR | A | 124500600 |  | 124500600 |  |  | 0 | 124500600
MSJ | DMS | 34188000 |  | 34188000 |  |  | 0 | 34188000
| Sum | 518556323.25 | 577300000 | 1095856323.25 | 16745330.7 | 307020000 | 323765330.7 | 1419621653.95
Alternativ 2b-1 (2) NYBYGG
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
SSJ | SA |  | 23000 | 23000 |  | 6000 | 6000 | 29000
MiR | A | 12000 |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
MSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 16000 | 23000 | 39000 | 0 | 6000 | 6000 | 45000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt + rekkefølge | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg + tomt | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
SSJ | SA |  | 2400750000 | 2400750000 |  | 420300000 | 420300000 | 2821050000
MiR | A | 124500600 |  | 124500600 |  |  | 0 | 124500600
MSJ | DMS | 34188000 |  | 34188000 |  |  | 0 | 34188000
| Sum | 158688600 | 2400750000 | 2559438600 | 0 | 420300000 | 420300000 | 2979738600
Alt. 2b-1 (3) |  | SA: "Aksen SSJ MSJ" | A: MiR | DMS: BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
"Aksen SSJ MSJ" | SA |  | 23000 | 23000 |  | 6000 | 6000 | 29000
MiR | A | 12000 |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
| Sum | 12000 | 23000 | 35000 | 0 | 6000 | 6000 | 41000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt + rekkefølge | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg + tomt | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
"Aksen SSJ MSJ" | SA |  | 2400750000 | 2400750000 |  | 420300000 | 420300000 | 2821050000
MiR | A | 124500600 |  | 124500600 |  |  | 0 | 124500600
| Sum | 124500600 | 2400750000 | 2525250600 | 0 | 420300000 | 420300000 | 2945550600
Alt. 2b-1 (4) |  | SA: MiR | A: "Aksen SSJ MSJ" | DMS: BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
MiR | SA | 18630 | 3370 | 23000 | 3572 | 2428 | 6000 | 29000
"Aksen SSJ MSJ" | A |  | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 12000
| Sum | 18630 | 15370 | 35000 | 3572 | 2428 | 6000 | 41000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg + tomt (+ rekkefølge for A) | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
MiR | SA | 211786981.5 | 347000000 | 558786981.5 | 37059678.6 | 169960000 | 207019678.6 | 765806660.1
"Aksen SSJ MSJ" | A |  | 1300200000 | 1300200000 |  |  | 0 | 1300200000
| Sum | 211786981.5 | 1647200000 | 1858986981.5 | 37059678.6 | 169960000 | 207019678.6 | 2066006660.1
Alt. 2a (4) |  | SA: MSJ |  | DMS: MiR, SSJ, BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri (kvm)
Lokasjon | Alt. 2a | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
MSJ | SA | 9576 | 20424 | 30000 | 0 | 6000 | 6000 | 36000
MiR | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
SSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 17576 | 20424 | 38000 | 0 | 6000 | 6000 | 44000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
MSJ | SA | 81846072 | 2042400000 | 2124246072 | 0 | 420000000 | 420000000 | 2544246072
MiR | DMS | 41500200 |  | 41500200 |  |  | 0 | 41500200
SSJ | DMS | 83559000 |  | 83559000 |  |  | 0 | 83559000
| Sum | 206905272 | 2042400000 | 2249305272 | 0 | 420000000 | 420000000 | 2669305272
Alt. 2b-1 (5) |  | SA: MSJ | A: MiR | DMS: SSJ, BrS
Areal
|  | Somatikk (kvm) |  |  | Psykiatri og rus (kvm)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Renovering | Nybygg | Samlet areal | Totalt areal pr. lokasjon (kvm)
MSJ | SA | 9576 | 13424 | 23000 | 0 | 6000 | 6000 | 29000
MiR | A | 12000 |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
SSJ | DMS | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 | 4000
| Sum | 25576 | 13424 | 39000 | 0 | 6000 | 6000 | 45000
Investeringskostnad
|  | Somatikk (kr) |  |  | Psykiatri og rus (kr)
Lokasjon |  | Renovering | Nybygg | Samlet inv.kostnad | Renovering | Nybygg | Samlet inv. Kostnad | Samlet inv.kostnad per lokasjon (kr)
MSJ | SA | 81846072 | 1342400000 | 1424246072 | 0 | 420000000 | 420000000 | 1844246072
MiR | A | 124500600 |  | 124500600 |  |  | 0 | 124500600
SSJ | DMS | 83559000 |  | 83559000 |  |  | 0 | 83559000
| Sum | 289905672 | 1342400000 | 1632305672 | 0 | 420000000 | 420000000 | 2052305672
Note on D158: Author: Trekker ut brakkerigg som antas at må rives
Note on D228: Author: Trekker ut brakkerigg som antas at må rives
Note on D295: Author: Trekker ut adm.fløy (brakka) som antas at må rives
Note on D314: Author: Trekker ut adm.fløy (brakka) som antas at må rives
Note on E139: Author: Trekker ut antall kvm. som renoveres, ferdigstilt 2021
Note on E209: Author: Trekker fra antall kv. som renoveres, ferdigstilt 2021
Note on E279: Author: Trekker ut antall kvm. som renoveres, ferdigstilt 2021
Note on F6: Author: Areal = 200 kvm pr. seng * 150 senger (sengeantall omtrent lik fremtidig behov uten gjestepasienter) Sats på 200 kvm pr. seng er basert på erfaring fra sykehusprosjekter i Norge (Sykehusbygg)
Note on F24: Author: Merk at Helsepark er inkludert. Inntekt helsepark : 1,5 mill. kr. år (HSYK enhet for drift og eiendom)
Note on F26: Author: Tannhelsetjeneste (832 m2) fratrukket
Note on F27: Author: Samdriftkjøkken og legevakt allerede ute
Note on F42: Author: Dette er kostnader som normalt dekkes av kommunen og finansieres over avgifter. Men hvis sykehuset er tilsvarende "alene" om forbruket, og det må anlegges nytt for dette formålet, må sykehuset påregne å finansiere dette.
Note on F59: Author: Tas i bruk i 2021
Note on F139: Author: Legger til antall kvm. som renoveres, ferdigstilt 2021
Note on F209: Author: Legger til antall kvm. som renoveres, ferdigstilt 2021
Note on F279: Author: Legger til antall kvm som renoveres, ferdigstilt i 2021
Note on G24: Author: Lokalisert ved somatikk
Note on G26: Author: Lokalisert i somatikk
Note on G27: Author: Lokalisert utenfor somatikk
Note on H28: Author: Merk at 0-alternativet i utviklingsplanen 2014 er arealberegnet til 62 062 m2. Arealet innbefatter trolig bla. personalboliger da arealet ikke stemmer med arealberegninger i HSYK sitt vedlikeholdsprogram (HSYK enhet for drift og eiendom)
Note on J25: Author: HSYK-estimat (HSYK enhet for drift og eiendom) Romstruktur ok. Overflateoppussing og teknisk oppgradering
Note on J303: Author: Besparelse på ca. 360 mnok om man alternativt rehabiliterer arealer for psykiatri og rus
Note on J322: Author: Besparelse på ca. 360 mnok om man alternativt rehabiliterer arealer for psykiatri og rus